
Таблица 23. Данные по объемам капитальных вложениям в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем Водоснабжения
	№
	Наименование

мероприятия
	Источник

финансирования
	Этапы реализации и финансирования, млн. руб.

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2025 - 2030
	2030 - 2035
	Всего

	1
	Освоение разведанных запасов подземных вод и строительство скважинных водозаборов, в том
числе:
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	6,0
	10,0
	10,0
	21,7
	64,5
	64,5
	176,7

	
	– Ваштымский участок, скважина  № 810 (1 100

м3/сутки)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– Южно-Соколовский участок, скважины № 3р, 7р, 12р, 13р, 15р (3 500 м3/сутки)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– Северный
участок,

скважины № 1р, 2р (400 м3/сутки)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	–Ваштымский участок, скважины № 5п, 6п, 11п, 12п, 15п, 16п (7 776 м3/сутки) (в т.ч. ПИР)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительство (капитальный ремонт) ограждений ЗСО 

I-го пояса
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	61,6
	61,6
	143,2

	3
	Строительство насосной станции с системой водоподготовки и обеззараживания, включая строительство резервуаров чистой воды в п. Красный
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	
	20,0
	850,0
	850,0
	
	
	1 720,0

	4
	Замена насосного оборудования скважинных водозаборов с установкой частотных
преобразователей
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	39,1
	39,1
	90,2

	5
	Строительство резервного источника электроснабжения с автозапуском и АВР на рабочих скважинах ВУ
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	1,5
	3,9
	11,6
	15,5
	20,5
	30,9
	83,9

	6
	Строительство станции водоподготовки и резервуаров чистой воды

в п. Кедровое
	областной/местный бюджет или частные инвестиции


	2,2
	
	
	2,2
	
	20,0
	24,4

	7
	Строительство новой станции водоподготовки и резервуаров чистой воды в п. Исеть с сооружениями

обработки промывных вод
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	
	
	
	4,1
	20,7
	20,7
	45,5

	8
	Реконструкция станции Водоподготовки (III подъема), расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская,

2 А
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	
	12,1
	
	130,98
	220,28
	
	363,36

	9
	Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и новое строительство водоводов и
водопроводных сетей в ГО Верхняя Пышма
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	34,9
	43,7
	51,0
	59,6
	363,0
	363,0
	915,2

	10
	Разработка и

согласование проектов ЗСО подземных источников
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	17,3
	17,3
	36,6

	11
	Реконструкция (новое строительство) водонапорных башен и (или) резервуаров чистой воды на станциях водоподготовки одиночных скважин 
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	73,0
	73,0
	154,0

	12
	Строительство новых (капитальный ремонт) павильонов над скважинами
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	37,0
	37,0
	78,0

	13
	ПИР
по разведке
и освоение запасов подземных вод
	областной/местный

бюджет или частные инвестиции
	
	
	
	
	6,0
	6,0
	12,0

	14
	Замена насосного оборудования станций IV подъема
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	6,0

	15
	Реконструкция насосной станции IV подъема, расположенной
по адресу: Свердловская

область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	
	3,1
	
	
	65,2
	
	68,3

	16
	Капитальный ремонт водовода от скважин Шумского водозабора до камеры переключения Водоподготовка ул. Балтымская, 2а
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	
	
	45,0
	11,3
	
	
	56,3

	17
	Разработка и реализация проекта по очистке питьевой воды от радона в п. Соколовка, скв.

№ 960
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	
	
	
	
	2,0
	
	2,0

	18
	Капитальный ремонт водовода от ВК село Балтым в районе пересечения улиц Александра Шамаева-Грушевая до скважин 98, 97, 96а, 96, 42
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	
	
	
	
	174,9
	
	174,9

	19
	Разработка проектно-сметной документации по объекту:  «Кольцевой водопровод со станцией подготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъема) в п. Красный ГО Верхняя Пышма
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	
	
	
	
	5,5
	
	5,5

	20
	Разработка и реализация проекта по очистке питьевой воды от радона

в п. Красный, скв. № 5, 6
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	
	
	
	
	6,0
	
	6,0

	21
	Проектировка и строительство сооружений по очистке питьевой воды от нитратов
в г. Верхняя Пышма на территории зоны «Поздняя»
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	
	
	8,0
	
	
	
	8,0


	№
	Наименование

мероприятия
	Источник

финансирования
	Этапы реализации и финансирования, млн. руб.

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2025 - 2030
	2030 - 2035
	Всего

	22
	Проектировка и строительство сооружений по очистке питьевой воды от кремния, скв. № 19э, 24
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	
	
	
	
	16,0
	
	16,0

	23
	Проектировка и строительство сооружений по очистке питьевой воды от марганца, железа, скв.

№ 68, 42, 98, Северная, Южная, 5401р, 7, 19э, 24
	областной/местный бюджет или частные инвестиции
	
	
	
	
	30,0
	30,0
	60,0

	Итого
	57,10
	105,30
	988,10
	1107,88
	1223,58
	764,10
	4246,06


* - С учетом роста цен на металл стоимость мероприятий, по экспертной оценке, может увеличится до 20%
** - Стоимость может корректироваться на этапе составления проектно-сметной документации и прохождении экспертизы (при необходимости)

К постановлению Администрации


городского округа Верхняя Пышма


от�
� DOCPROPERTY  Рег.дата  \* MERGEFORMAT � �21.05.2026�
№�
� DOCPROPERTY  Рег.№  \* MERGEFORMAT � �788�
�















